## 1 Гидранты Подставки
Наименование |  |  | Наименование |  |  | Наименование
| Опт | Розница |  | Опт | Розница |  | Опт | Розница
ГИДРАНТЫ пожарные подземные (Н-высота м.) |  |  | ППТФ 300x150 | 10361 | 10682 | ТФ 250x250 | 7801 | 8212
|  |  | ППТФ 300x200 | 10884 | 11458 | ТФ 300x100 | 7208 | 7585
Н-0,5 (51кг) | 4330 | 4550 | ППТФ 300x250 | 11978 | 12608 | ТФ 300x150 | 7857 | 8269
Н-0,75 (57кг) | 4485 | 4720 | ППТФ 300x300 | 13498 | 14209 | ТФ 300x200 | 8495 | 8941
Н-1,0 (63кг) | 4635 | 4900 | ППТФ 350x200 | 14308 | 15472 | ТФ 300x250 | 9031 | 9510
Н-1,25 (70кг) | 4790 | 5050 | ППКФ Подставка пожарная крестовая (сталь) |  |  | ТФ 300x300 | 10334 | 10878
Н-1,5 (76кг) | 4940 | 5200 |  |  |  | КФ Крест фланцевый (сталь)
Н-1,75 (82кг) | 5124 | 5380 | ППКФ 100x100 | 4320 | 4799 | КФ 100x100 | 2653 | 2793
Н-2,0 (89кг) | 6630 | 6780 | ППКФ 150x100 | 5679 | 5977 | КФ 150x100 | 3631 | 3822
Н-2,25 | 6650 | 6995 | ППКФ 150x150 | 6461 | 6661 | КФ 150x150 | 4525 | 4763
Н-2,5 | 7180 | 7550 | ППКФ 200x100 | 7415 | 8239 | КФ 200x100 | 4791 | 5044
Н-2,75 | 7640 | 7850 | ППКФ 200x150 | 8460 | 9297 | КФ 200x150 | 6005 | 6320
Н-3,0 | 7935 | 8100 | ППКФ 200x200 | 8960 | 9342 | КФ 200x200 | 7315 | 7703
Н-3,25 | 8350 | 8590 | ППКФ 250x100 | 8230 | 8838 | КФ 250x100 | 6331 | 6664
Н-3,5 | 8700 | 8910 | ППКФ 250x150 | 8662 | 8890 | КФ 250x150 | 6861 | 7223
ППС -200 Подставка пож. сварная с дном | 1710 | 1880 | ППКФ 250x200 | 9812 | 10120 | КФ 250x200 | 7850 | 8488
|  |  | ППКФ 250x250 | 12738 | 13408 | КФ 250x250 | 10592 | 11149
Колонка пож. (КПА) | 8880 | 9440 | ППКФ 300x100 | 10032 | 10558 | КФ 300x100 | 7760 | 8168
ФЛАНЦЫ (сталь) ГОСТ 12820-80 |  |  | ППКФ 300x150 | 10945 | 11401 | КФ 300x150 | 8434 | 8879
Фланец пожарного гидранта | 920 | 1100 | ППКФ 300x200 | 12840 | 13515 | КФ 300x200 | 9524 | 10025
|  |  | ППКФ 300x250 | 14972 | 15760 | КФ 300x250 | 11658 | 12273
Ду 50 Ру-10 /Ру-16 | 170 /215 |  | ППКФ 300x300 | 16587 | 17488 | КФ 300x300 | 13340 | 14043
Ду 80 Ру-10/Ру-16 | 260 /325 |  | ППФО Подставка пожарная фланцевая одинарная (сталь) |  |  | ЗФ Заглушка фланцевая (сталь)
Ду 100 Ру-10/Ру-16 | 325 /390 |  |  |  |  | ЗФ 100 | 1150 | 1210
Ду 150 Ру-10/Ру-16 | 625 /680 |  | ППФО 100 | 2774 | 2920 | ЗФ 150 | 1445 | 1520
Ду 200 Ру-10/Ру-16 | 800 /1090 |  | ППФО 150 | 2947 | 3322 | ЗФ 200 | 2354 | 2480
Ду 300 Ру-10/Ру-16 | 1290 /1485 |  | ППФО 200 | 3498 | 3643 | ЗФ 250 | 2745 | 2890
Электроды в ассортименте | от 70 руб |  | ППФО 250 | 4876 | 5133 | ЗФ 300 | 3305 | 3480
|  |  | ППФО 300 | 5429 | 5715 | ПФГ Патрубок Фланцевый Гладкий конец L350мм/1200ми (сталь)
ПППФ Подставка пожарная проходная фланцевая (сталь) |  |  | ХФ Переход фланцевый (сталь)
[6 empty] | ПФГ 100 L-350/1200 | 845/1270 | 890/1340
ПППФ 100 | 3462 | 3847 | ХФ 100x50 | 1520 | 1895 | ПФГ 150 L-350/1200 | 1320/1760 | 1390/1850
ПППФ 150 | 3895 | 4351 | ХФ 150x100 | 2147 | 2784 | ПФГ 200 L-350/1200 | 1610/2954 | 1694/3110
ПППФ 150*100 | 3819 | 4043 | ХФ 200x100 | 2831 | 3278 | ПФГ 250 L-350/1200 | 2314/3942 | 2435/4152
ПППФ 200 | 5368 | 5586 | ХФ 200x150 | 3202 | 3277 | ПФГ 300 L-350/1200 | 2964/4824 | 3120/5078
ПППФ 250 | 6508 | 6710 | ХФ 250x100 | 3180 | 3259 | УФ Отводы фланцевые (сталь)
ПППФ 300 | 7400 | 7790 | ХФ 250x150 | 3764 | 3962 | УФ 100 | 2730 | 2875
ПППФ 350 | 11372 | 11597 | ХФ 250x200 | 4059 | 4273 | УФ 150 | 3904 | 4110
ППТФ Подставка пожарная тройниковая фланцевая (сталь) |  |  | ХФ 300x100 | 4852 | 5145 | УФ 200 | 4932 | 5192
|  |  | ХФ 300x200 | 5315 | 5680 | УФ 250 | 5615 | 5912
ППТФ 100x100 | 3817 | 4018 | ТФ Тройник фланцевый (сталь) |  |  | УФ 300 | 6630 | 6980
ППТФ 150x100 | 4647 | 4893 | ТФ 50x50 | 1358 | 1444 | Указанные выше фасонные изделия могут изготавливаться из чугуна (ЧШГ). Индивидуальный заказ
ППТФ 150x150 | 5280 | 5844 | ТФ 65x65 | 1406 | 1472
ППТФ 200x50 | 5842 | 6546 | ТФ 100x50 | 1596 | 1634
ППТФ 200x80 | 5909 | 6528 | ТФ 100x100 | 1778 | 1930
ППТФ 200x100 | 6372 | 7005 | ТФ 150x100 | 3016 | 3175
ППТФ 200x150 | 7279 | 7838 | ТФ 150x150 | 3323 | 3498
ППТФ 200x200 | 7550 | 7882 | ТФ 200x100 | 4398 | 4631
ППТФ 250x100 | 7925 | 8526 | ТФ 200x150 | 5223 | 5498
ППТФ 250x150 | 8678 | 9340 | ТФ 200x200 | 5619 | 5915
ППТФ 250x200 | 8990 | 9679 | ТФ 250x100 | 6014 | 6330
ППТФ 250x250 | 10179 | 10955 | ТФ 250x150 | 6470 | 6812
ППТФ 300x100 | 10033 | 10342 | ТФ 250x200 | 6517 | 6859

## 2 Огнетушители Зарядка Клапаны
Наименование |  |  | Наименование
| Опт | Розница |  | Опт | Розница
ОУ Огнетушители углекислотные |  |  | ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
ОУ-1 ВСЕ | 558 | 589 | Углекислотные
ОУ-2 ВСЕ | 685 | 712 | ОУ-1 (ОУ-2 старый ГОСТ) |  | 185
ОУ-3 ВСЕ | 835 | 864 | ОУ-2 (ОУ-3) |  | 250
ОУ-5 ВСЕ | 1180 | 1290 | ОУ-3 (ОУ-5) |  | 317
ОУ-7 ВСЕ в сборе | 1740 | 1810 | ОУ-5 (ОУ-8) |  | 380
ОУ-10 ВСЕ в сборе | 3360 | 3500 | ОУ-7 (ОУ-10) |  | 510
ОУ-15 ВСЕ в сборе | 3886 | 4045 | ОУ-15 (ОУ- 20) |  | 1080
ОУ-25 ВСЕ в сборе | 6931 | 7220 | ОУ-25 (ОУ- 40) |  | 1850
ОУ-55 ВСЕ в сборе | 14870 | 15485 | ОУ-55 (ОУ-80) |  | 2920
ОП Огнетушители порошковые |  |  | Порошковые
ОП-2 (з) АВСЕ | 269 | 308 | ОП-1 |  | 150
ОП-3 (з) АВСЕ | 372 | 409 | ОП-2 |  | 188
ОП-4 (з) АВСЕ | 408 | 444 | ОП-3 |  | 238
ОП-5 (з) АВСЕ | 485 | 530 | ОП-4 |  | 264
ОП-8 (з) АВСЕ | 658 | 692 | ОП-5 |  | 283
ОП-10 (з) АВСЕ | 1030 | 1070 | ОП-6 |  | 314
ОП-35 (з) АВСЕ | 4050 | 4225 | ОП-8 |  | 410
ОП-50 (з) АВСЕ | 7308 | 7610 | ОП-10 |  | 450
ОП-70 (з) АВСЕ | 7800 | 8125 | ОП-35 (ОП-50) |  | 1672
ОВП Огнетушители воздушно-пенные |  |  | ОП-100 (ОП-70) |  | 2860
ОВП-4 (З) АВ | 628 | 782 | Воздушно-пенные
ОВП-8 (З) АВ | 960 | 1280 | ОВП-4 |  | 210
ОВП-40 (З) АВ | 5590 | 6120 | ОВП-8/ОВП-10 |  | 258
ОВП-80 (З) АВ | 11280 | 12420 | ОВП-50 |  | 1281
Огнетушители самосрабатывающие |  |  | ОВП-100 |  | 1848
ОСП-1 | 1095 | 1285 | Клапаны пожарные прямоточные (1,6 МПа)
МПП – Буран 2,5 | 1505 | 1566 | Ду-50 латунь шаровый (м-м) | заказ
МПП – Буран 8 | 3640 | 3720 | Ду-50 латунь 15Б3Р (м-м) | 715 | 750
Крепления кронштейны |  |  | Ду-50 КПЧП чугун (м-ц) | 850 | 895
Крепление настенное (до 10 кг) |  | 46 | Ду-50 КПЛП латунь (м-ц) | 1350 | 1410
Крепление навесное d-160 |  | 250 | Ду-65 КПЧП чугун (м-ц) | 1100 | 1150
Крепление Т-2 (до 8 кг) d-110 |  | 80 | Ду-65 КПЛП латунь (м-ц) | 2250 | 2370
Крепление Т-3 (до 12 кг) d-130 |  | 90 | Клапаны пожарные угловые (1,6 МПа)
Комплектующие к огнетушителям |  |  | Ду-50 КПЧ чугун угл.125° (м-ц) | 667 | 725
Шланг к ОП-4,5,8,10 (d-14мм; d-16мм) |  | 58 | Ду-50 КПЧМ чугун угл.90° (м-ц) | 840 | 880
Шланг к ОВП-4,8 (с пеногенератором) |  | 98 | Ду-50 КПЛ латунь угл.125° (м-ц) | 1415 | 1485
Раструб к ОУ-1,2,3 |  | 54 | Ду-50 КПЛМ латунь угл.90° (м-ц) | 1440 | 1510
Трубка выкидная в сборе к ОУ-1,2,3 |  | 20 | Ду-65 КПЧ чугун угл.125° (м-ц) | 780 | 830
Шланг с раструбом к ОУ-4,5,6,7 (L-0,4м) |  | 186 | Ду-65 КПЧМ чугун угл.90° (м-ц) | 1010 | 1060
Манометр к ОП 2,3,4,5,8 |  | 35 | Ду-65 КПЛ латунь угл.125° (м-ц) | 2160 | 2268
ЗПУ к ОУ -1,2,3,4,5-20 рычаг /20,25 |  | 154/250 | Ду-65 КПЛМ латунь угл.90° (м-ц) | 2230 | 2344
ЗПУ к ОП -1,2,3,4,5,10/ 35,70 |  | 120/310 | Огнепреградители
Подставки под огнетушители |  |  | ОП-50 ЧА |  | заказ
Подставка П-10 (ОУ-2, ОП-2, ОП-3) 170х400х170мм | 238 | 246 | ОП-100 ЧА |  | заказ
|  |  | ПОЖ — 80 (жидкостный) |  | заказ
Подставка П-15 (ОУ-3, ОП-3, ОП-4) 200х400х200мм | 264 | 286 | Клапаны дыхательные
|  |  | КДМа 50 |  | заказ
Подставка П-20 (ОП-5, ОП-8) 240х400х240мм | 286 | 354 | СМДК 50ЧА (с огнепрег-ем) |  | заказ
|  |  | СМДК 100ЧА (с огнепрег-ем) |  | заказ

## 3 Двери, люки
Вся продукция сертифицирована |  | Высокое качество
Двери металлиические противопожарные
Наименование | Строительный проем |  | Цена с НДС в рублях
| Высота мм | Ширина мм | опт | розница
Одностворчатые (однопольные) стандартные (ДПМ- 01)
ДПМ-01/60 (EI 60) | 1900 | 900 | От 8560 | От 8988
ДПМ-01/60 (EI 60) | 2100 | 800 | От 8495 | От 8920
ДПМ-01/60 (EI 60) | 2100 | 900 | От 8840 | От 9400
ДПМ-01/60 (EI 60) | 2100 | 1000 | От 9050 | От 9900
ДПМ-01/60 (EI 60) | 2100 | 1100 | От 9980 | От 10480
Двухстворчатые (двупольные) стандартные (ДПМ — 02)
ДПМ-02/60 (EI 60) рабочая створка 900 мм | 2100 | 1200 | От 12750 | От 14130
ДПМ-02/60 (EI 60) рабочая створка 900 мм | 2100 | 1300 | От 13680 | От 14680
ДПМ-02/60 (EI 60) рабочая створка 900 мм | 2100 | 1400 | От 14520 | От 15300
ДПМ-02/60 (EI 60) равнопольная | 2100 | 1500 | От 14800 | От 15990
ДПМ-02/60 (EI 60) равнопольная | 2100 | 1600 | От 15930 | От 16730
Остекление двери
Размера стекла | 200 х400 мм |  | 300х400 мм
Стоимость руб. + | 2320 руб |  | 2860 руб
Люки противопожарные стандартные (ЛПМ)
ЛПМ-01/60 (EI 60) | 600 | 700 | От 5750 | От 6040
ЛПМ-01/60 (EI 60) | 800 | 1000 | От 6050 | От 6350
ЛПМ-01/60 (EI 60) | 1100 | 1100 | От 7180 | От 7540
Ворота противопожарные (ВПР)
ВПР 1 квадратный метр |  |  |  | От 7200
ВПР с калиткой |  |  |  | Плюс 9600
Монтаж дверей, дополнителные материалы
Монтаж двери одностворчатой |  |  | 2350 | 2450
Монтаж двери двухстворчатой |  |  | 2850 | 2950
Демонтаж двери |  |  | 400 | 500
Доводчик |  |  | 920 | 970
Пена монтажная огнестойкая |  |  | 420 | 435
Стандартная комплектация (входит в стоимость двери):
1. Угловая/торцевая корорбка | 6. Термоактивный уплотнитель
2. Врезной цилиндровый замок-защелка | 7. Порошковая окраска цвет: светло-серый, белый, тёмно-корич.
3. Евроцилиндр с комплектом ключей | 8. Сертификат соответствия EI-60
4. Нажимные ручки черного цвета | 9. Паспорт на готовое изделие
5. Уплотнитель от горячего дыма

## 4 Шкафы Щиты Ящики
ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ
Качественная порошковая окраска двух цветов на выбор: красный или белый.
Наименование | Габариты | Цена с НДС в руб.
| мм(шир*выс*гл) | опт | розница
ШПК-310 Шкаф для пожарного крана и хранения одного пожарного рукава
ШПК-310 НЗ 1-ств. (Красн./Бел.) (Нав. Закр.) | 540х650х230 | 1055 | 1160
ШПК-310 НО 1-ств. с окном (Красн./Бел.) (Нав. Откр.) | 540х650х230 | 1105 | 1215
ШПК-310 ВЗ 1-ств. (Красн./Бел.) (Встр. Закр.) | 540х650х230 | 1100 | 1210
ШПК-310 ВО 1-ств. с окном (Красн./Бел.) (Встр. Откр.) | 540х650х230 | 1180 | 1298
ШПК-315 Шкаф для пожарного крана, хранения одного пожарного рукава и одного огнетушителя 1-10 кг
ШПК-315 НЗ 2-ств. (Красн./Бел.) (Нав. Закр.) | 840х650х230 | 1590 | 1750
ШПК-315 НО 2-ств. с окнами (Красн./Бел.) (Нав. Откр.) | 840х650х230 | 1680 | 1850
ШПК-315 ВЗ 2-ств. (Красн./Бел.) (Встр. Закр.) | 840х650х230 | 1590 | 1749
ШПК-315 ВО 2-ств. с окнами (Красн./Бел.) (Встр. Откр.) | 840х650х230 | 1685 | 1854
ШПК-320 Шкаф для пожарного крана, хранения одного пожарного рукава и двух огнетушителей 1-10 кг
ШПК-320 НЗ 2-ств. (Красн./Бел.) (Нав. Закр.) | 540х1300х230 | 1860 | 2050
ШПК-320 НО 2-ств. С окнами (Красн./Бел.) (Нав. Откр.) | 540х1300х230 | 1985 | 2184
ШПК-320 ВЗ 2-ств. (Красн./Бел.) (Встр. Закр.) | 540х1300х230 | 2000 | 2200
ШПК-320 ВО 2-ств. С окнами (Встроенный, Открытый) | 540х1300х230 | 2100 | 2310
ШПК -320-21 Шкаф для двух пожарных кранов и хранения двух пожарных рукавов
ШПК-320-21 НЗ/ВЗ 2-ств. | 540х1300х230 | 2090 | 2299
ШПК-320-21 НО/ВО 2-ств. с окнами | 540х1300х230 | 2210 | 2430
ШПК -320-12 Шкаф для двух пожарных кранов хранения двух пожарных рукавов и двух огнетушителей 1-10 кг.
ШПК-320-12 НЗ/ВЗ 2-ств. | 700х1300х350 | 2550 | 2805
ШПК-320-12 НО/ВО 2-ств. с окнами | 700х1300х350 | 2690 | 2960
Прим.: В- встроенный в стену, Н- навесной, О - открытый (стеклянное окно в двери), З -закрытый
ШПО Шкафы для огнетушителей
ШПО-102, шкаф для огнетушителя | 300х650х230 | 730 | 804
ШПО-103, шкаф для огнетушителя с окном | 300х650х230 | 760 | 836
ШПО-112, шкаф для 2-х огнетушителей | 540х650х230 | 970 | 1070
ШПО-113, шкаф для 2-х огнетушителей с окном | 540х650х230 | 1020 | 1122
УВКП Устройство для внутриквартирного пожаротушения
Шкаф для УВКП навесной белый | 300х300х50 | 244 | 280
УВКП рукав д.19мм (15м), в комлекте: штуцер, 2 хомута, кольцо уплот-е, ствол-распылитель. Без сумки |  | 460 | 495
УВКП рукав д.19мм (15м), в комлекте. В сумке |  | 517 | 556
ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА
Щит метал. Открытого типа | 1250х1000х35 | 655 | 780
Щит метал. Закрытого типа 2 ств. | 1200х700х300 | 1980 | 2200
Ящики для песка
Ящик для песка 0,1 м.куб. | 550х400х600 | 995 | 1122
Ящик для песка 0,2 м.куб. | 400х450х900 | 1190 | 1310
Ящик для песка 0,3 м.куб. | 1200х500х600 | 2070 | 2280
Ящик для песка 0,5 м.куб. | 1200х550х800 | 2520 | 2840
ИНВЕНТАРЬ
Комплект для щита (лом, багор, лопата, 2 ведра) |  | 1120 | 1294 | Кошма 1,5х1,5 ;1,5х2,0 | 1050;1400
Лом |  | 156 | 165 | Стенд СПП-1с ящ.для песка 0,4м3 1250х2010х660 | 8890
Ведро конусное |  | 110 | 160 | Стенд СПБ-1с бункер 0,25м3 1530х1350х600 | 9600
Багор |  | 190 | 210
Лопата |  | 150 | 165
Топор для щита |  | 280 | 330
Противопожарное полотно 1,5х2 м ПП-600 |  | 240 | 264
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И КРАЮ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК Оптовые цены действуют при единовременном заказе от 30 000 руб.

## 5 Рукова, Головки, Стволы
Наименование |  |  | Наименование
Рукава пожарные напорные для внутренних и наружних кранов Ру-1,0 Мпа, Н-20 м |  |  | ГМ (Головки муфтовые пожарные (внутренняя резьба))
|  |  | ГМ-50 | 90 | 95
Производство — Китай для внутренних кранов |  |  | ГМ-70 (65) | 138 | 145
д. 50 мм в сборе с ГР-50 | 820 | 865 | ГМ-80 | 175 | 184
д. 65 мм в сборе с ГР-70 | 1340 | 1400 | ГМВ-100 | 270 | 284
д. 80 мм в сборе с ГР-80 | 2700 | 2835 | ГМВ-125 | 405 | 425
"СИБТЕКС" (Россия) для внутренних и наружних кранов |  |  | ГМВ-150 | 520 | 546
50 мм в сборе с ГР-50 | 1230 | 1292 | ГЦ (Головки цапковые пожарные (наружная резьба))
65 мм в сборе с ГР-65 | 1925 | 2045 | ГЦ-50 | 90 | 95
«УНИВЕРСАЛ» (Россия) для комплектования мотопомп |  |  | ГЦ-70 (65) | 138 | 145
д. 50 мм в сборе с ГР-50 |  |  | ГЦ-80 | 175 | 184
д. 65 мм в сборе с ГР-70 |  |  | ГП (Головки переходные)
Рукава пожарные напорные для передвижной пожарной техники Ру– 1,6 Мпа, Н-20м. |  |  | ГП 50х70 (50х65) | 297 | 312
|  |  | ГП 50х80 | 332 | 350
Типа Латекс износо-маслобензо-морозостойкий с пропиткой каркаса из латекса |  |  | ГП 70х80 (65х80) | 400 | 420
ГП 125х150
д. 50 мм в сборе с ГР-50 | 2500 | 2625 | ГЗ (Головки заглушки пожарные)
д. 65 мм в сборе с ГР-70 | 3445 | 3618 | ГЗ-50 | 104 | 110
д. 80 мм в сборе с ГР-80 | 4184 | 4395 | ГЗ-70 | 149 | 156
д. 100 мм в сборе с ГРВ-100 | заказ | заказ | ГЗ-80 | 190 | 199
д. 150 мм в сборе с ГР-150 | заказ | заказ | ГЗВ-100 | 358 | 375
«ГЕТЕКС» (Премиум) Россия Морозостойкий от -55 до +45 гр. С |  |  | ГЗВ-125 | 468 | 490
Стволы пожарные
д. 50 мм в сборе с ГР-50 | 2410 | 2530 | РС-50.01 | 72 | 77
д. 65 мм в сборе с ГР-70 | 3220 | 3382 | РС-50П (пластиковый)
д. 80 мм в сборе с ГР-80 | 3898 | 4100 | РС-50 А | 126 | 140
д. 100 мм в сборе с ГРВ-100 | 6100 | 6405 | РС-70.01
«АРМТЕКС» Россия с 2-х сторон-м полимер-м покрытием |  |  | РС-70 | 278 | 284
д. 50 мм в сборе с ГР-50 | 3662 | 3845
д. 65 мм в сборе с ГР-70 | 4760 | 4998 | Стволы пожарные професиональные
Рукава напорно-всасывающие (резинотканевые с металлическими спиралями) для всасывания воды из водоисточников различными насосами, мотопомпами |  |  | РСП-50А (перекрывной) | 1097 | 1150
|  |  | РСП-70А (перекрывной) | 1170 | 1230
д. 50 мм (4м) | заказ | заказ | РСК-50А (комбинированный) | 1320 | 1412
д. 50 мм (8м) | заказ | заказ | РСКЗ-70А (комбинированный) | 1360 | 1420
д. 75 мм (4 м) | заказ | заказ | СРК-50 | 1523 | 1590
д. 100 мм (4 м) | заказ | заказ | ОРТ-50, ОРТ-5А с пеногенер | заказ
д. 125 мм (4 м) | заказ | заказ | СВП, СВПЭ-4 | заказ
Задержка рукавная / Зажим рукавный |  | 135/260 | СЛК-П 20 (лафетный перенос.) | 18980 | 19800
ГР (Головки рукавные пожарные) |  |  | РТ (Разветвления трёхходовые)
ГР-50 | 99 | 104 | РТ-70 | 5010 | 5260
ГР-50 (комбинир А-П) |  |  | РТ-80 | 5472 | 5745
ГР-70 | 152 | 160 | Водопенное оборудование
ГР-80 | 170 | 185 | Генератор пены ГПС-200 | 1560 | 1640
ГРВ-100 | 375 | 394 | Генератор пены ГПС-600 | 2100 | 2205
ГРВ-125 | 514 | 540 | Генератор пены ГПС-2000 | 6052 | 6355
ГР-150 | 772 | 810 | Генератор пены ГПСС-600 | 10560 | 10980
СВ (Сетки всасывающие) |  |  | Генератор пены ГПСС-2000 | 13280 | 13945
СВ-50 | 1075 | 1130 | Гидроэлеватор Г-600 | 7050 | 7400
СВ-80 | 1600 | 1680 | Пеносмеситель ПС-1 70мм | 5394 | 5664
СВ-100 | 1899 | 1995 | Пеносмеситель ПС-2 80мм | 6247 | 6560
СВ-125 | 2230 | 2400 | Водосборник ВС-125 | 3450 | 3600

## 6 Оборудование противопож
МОТОПОМПЫ
Koshin SEH 50Х (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-600 л/мин, Н-30 м напор, 8м всас, расход. 1,0 л/ч, вес 26кг.) |  |  |  | Honda GX-120 4,0 л/с Аи-92 | 21210
Koshin SEH 80Х (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-970 л/мин, Н-30 м напор, 8м всас, расход. 1,3 л/ч, вес 34кг.) |  |  |  | Honda GX-160 5,5 л/с Аи-92 | 24987
Koshin SERH 50В (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-440 л/мин, Н-57 м напор, 8м всас, расход. 1,7 л/ч, вес 28кг.) |  |  |  | Honda GX-160 5,5 л/с Аи-92 | 40910
Robin PTG-209 (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-600 л/мин, Н-26 м напор, 8м-всас, расход. 1,4 л/ч, вес 22,5кг.) |  |  |  | Subaru EY-15D 3,5 л/с Аи-92 | 17960
Robin PTG-208Н (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-400 л/мин, Н-50 м напор, 8м-всас, расход. 2,0 л/ч, вес 26,5кг.) |  |  |  | Subaru EY-20D 5,0 л/с Аи-92 | 26940
Robin PTG-208ST (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-700 л/мин, Н-23 м напор , 8м-всас, расход. 1,4 л/ч, вес 24кг.) |  |  |  | Subaru EY-15D 3,5 л/с Аи-92 | 26831
Robin PTG-208T (вх.50 мм, вых.50 мм, Q-750 л/мин, Н-27 м напор, 8м-всас, расход. 2,0 л/ч, вес 34,8кг.) |  |  |  | Subaru EY-20D 5,0 л/с Аи-92 | 46496
Robin PTG-307 (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-1000 л/мин, Н-32 м напор, 8м-всас, расход. 2,0 л/ч, вес 26,4кг.) |  |  |  | Subaru EY-20D 5,0 л/с Аи-92 | 22450
Robin PTG-307ST (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-1000 л/мин, Н-23 м напор, 8м-всас, расход. 1,6 л/ч, вес 28 кг.) |  |  |  | Subaru EY-20D 5,0 л/с Аи-92 | 29135
Robin PTХ-3071T (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-1300 л/мин, Н-28 м напор, 8м всас, расход. 2,9 л/ч, вес 45кг.) |  |  |  | Subaru EY-28D 7,5 л/с Аи-92 | 67510
Robin PTХ-401 (вх.100 мм, вых.100 мм, Q-1800 л/мин, Н-28 м напор, 8м всас, расход. 2,0 л/ч, вес 44,1кг.) |  |  |  | Subaru EY-28D 7,5 л/с Аи-92 | 57229
Robin PTV-406 (вх.100 мм, вых.100 мм, Q-2000 л/мин, Н-23 м напор, 8м всас, расход. 4,0 л/ч, вес 71,4кг.) |  |  |  | Subaru EY-40D 10 л/с Аи-92 | 114776
Robin PTD-306 (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-1300 л/мин, Н-28 м напор, 8м всас, расход. 1,2 л/ч, вес 45кг.) |  |  |  | Subaru DY-23 5,0 л/с ДИЗЕЛЬ | 72384
Robin PTD-306Т (вх.75 мм, вых.80 мм, Q-1300 л/мин, Н-28 м напор, 8м всас, расход. 1,6 л/ч, вес 48кг.) |  |  |  | Subaru DY-28 6,0 л/с ДИЗЕЛЬ | 102208
НАСОСЫ
Погружные насосы |  | ГНОМ 16-16 | 7450 | Шестеренные маслонасосы
ЭЦВ 8-16-140 | 36580 | ГНОМ 25-20Т | 10980 | НМШ 2-40-1,6/16 | 19840
ЭЦВ 4-2,5-80 | 23870 | ГНОМ 40-25Т | 17605 | НМШ 5-25-4,0/4 | 20450
ЭЦВ 4-2,5-100 | заказ | ГНОМ 53-10Т | 18345 | НМШ5-25-2,5/6 | 21430
ЭЦВ 5-4-125 | 27120 |  |  | НМШ5-25-2,5/6 (двиг.2,2 квТ) | 21430
ЭЦВ 5-6,5-120 | 29430 | Насосы консольные |  | НМШ 5-25-4,0/10 | 21450
ЭЦВ 6-6,5-125 | 23520 | Насос К50-32-125 | 9250 | НМШ 5-25-4,0/25 | 29700
ЭЦВ 8-25-150 | заказ | Насос К65-50-125 | 10540 | НМШ 8-25-6,3/2,5 | 31350
ЭЦВ 8-25-100 | 35980 | Насос К65-50-160 | 12550 | НМШ 8-25-6,3/10 | 27650
ЭЦВ 10-63-65 | заказ | Насос К80-65-160 | 16560 | НМШ 8-25-6,3/25 | 34650
Погружные для загряз. воды |  | Насос К80-50-200 | 24800 | Ш40-4-19,5/4 | заказ
ГНОМ 10-10 | 6540 | Насос К100-80-160 | 26400 | Ш40-4-19,5/6 | заказ
ГНОМ 10-10Т | 6940 | Насос К100-65-200 | 43320 | Ш80-2,5-37,5/2,5 | заказ
Аварийно-спасательное оборудование
Аптечки |  | Костюмы пожарного, снаряжение |  | Знаки, Наглядные пособия
Аптечка универсальная | 395 | "Силоксан" 1-й уровень защиты | заказ | Знаки самоклеящиеся 200х200мм | 18
Аптечка производственная (пластиковый шкаф) | заказ | "Номекс" 1-й уровень защиты | заказ | Знаки светоотражающие,мет. 200Х200мм | 250
Аптечка производственная (металлический шкаф) | заказ | "Брезент" 2-й уровень защиты | заказ | Светоуказатель эвакуационный 400х400мм | 450
Аптечка офисная (пластиковый шкаф) | заказ | "Винилис-кожи" 3-й уровень защ. | заказ | Плакат«Первич-е ср-ва пож. туш-я» | 280
Средства индив. Защиты |  | Пояс пожарного | 1200 | «Умей дейст-ть при пож-ре» | 480
Самоспасатель СПИ-20 | 4100 | Краги пожарного | 1800 | Плакаты по технике безопасности | ассортимент
Противогаз ГП-7 | 3100 | Каска КЗ-94 | 2950 | Планы эвакуации
Капюшон защитный «Феникс»(20 мин.) | 2275 | Шлем пожарного (ШПМ) | 1650 | Пластик А3 | 1200
Газодымозащитный комплект | 2750 | Подшлемник п/ш | 850 | Пластик А2 фотолюм с соглас-ем | 4500
Лестницы, верёвки пож спасательные |  | Топор пожарный поясной | 360 | Пластик А3 фотолюм | 2300
Лестница-палка | 3450 | Фонари |  | Пластик А2 фотолюм | 3000
Лестница-штурмовка | 3630 | Фонарь ФОС-3 | 2840 | Уголок пож.безопасности
Лест-ца 3-х коленная (10,7м) | 14840 | Аккумулятор к ФОС-3 | 340 | 75х85(см) 3 кармана А4 и 1-А3
Лестницы верёвочные | 480-1375 | Лампа к ФОС-3 (6V 4,5Ar) | 125 | ДВП (6мм, 2-х сторонняя) | 1350
Верёвка пож.спас-ая ВПС-30 | 1235 | Фонарь ФПС-4 | 1640 | на пластике 3мм | 1896
Верёвка пож.спас-ая ВПС-50 | 1510 | "Спотлайт" | 740 | на пластике 6мм | 2100
Диэлектримческая продукция |  | "Турист" | 690
Боты диэлектрич-ие | 600 | Заряд.устройство к ФОС-3,ФПС-4 | 360 | Огнезащитные составы
Перчатки диэлектрические | 298 | Заряд.устр-во к Турист,Спотлайт | 250 | "Вупротек-1" (порошок) (кг) | заказ
Ножницы диэлектрические | 1440 |  |  | Пенообразователь ПО-6 (кг) | заказ
Коврик диэлектрич-ий | 375

## 7 Люки канализац-е
ООО "Черномор-СпецСтрой"
350059 г. Краснодар , улНовороссийская 238/1 оф 4
2015-06-10 | e-mail: info@ch-specstroi.ru
+7 918 011-11-77 +7 861 212-65-13
Тяжелой серии тип «Т» Предназначены для использования на общегородских автомобильных дорогах с интенсивным движением с допустимой предельной нагрузкой 15 - 25 тН.
Люк плавающий, тип "Т" с ремонтной рез. вставкой уст-ся при ремонтных работах на дорогах (при наращивании высоты дорож. пол.) | основание:850*210; вст-ка:755*20; кр:645*53 | Россия | 230 | 25 | заказ | заказ
Люк магистральный облегченный с замк. Устр. | кор:860х120; кр:650х40 | Беларусь | 96 | 25 | 5940 | 6200
Люк тяжелой серии | кор:870*120; кр:645*53 | Беларусь | 108 | 25 | 5280 | 5720
Люк тип "Т" H-80 с буквами | кор:870*80; кр:645*53 | Беларусь | 97 | 25 | 5160 | 5590
Люк тип "Т" | кор:850*75; кр:645*30 | Россия | 89 | 25 | 4560 | 5015
По желанию в условн-е обозначение люка на крышке могут вводиться обознач. инженерных сетей: К – бытовая и производственная канализация; В – водопровод; Г, ПГ — пож. гидрант подземный; Д – дожд. канализация; ТС – тепловая сеть; ГС – газовая сеть; МГ — магистральный газопровод; ГКС – гор. кабельная сеть; ГТС – гор. телефонная сеть
Средней серии тип «С» предназначены для устан-ки на смотровые колодцы сетей водопровода, канал-ии, тепло и газоснабжения. Устан-ся на автостоянки, тротуары, проез-ю часть гор-х парков, автомоб-е дороги с не интенсивным движ-м, на обочинах дорог и стоянках автомобилей, там где нагрузка на крышку канализационного люка будет умеренной
Люк тип "С" | кор:770*90; кр:627*43 | Беларусь | 72 | 14 | 3960 | 4290
Люк тип "С" В125-К-2-60 с запор.устр. | кор:870*105 кр:640*50 | Россия | 94.5 | 12.5 | заказ | заказ
Люк тротуарный прямоугольный | 770*770*626 | Беларусь | 97 | 1.5 | 3000 | 3300
Легкой серии тип «Л» Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах.
Люк тип "Л" SB | кор:750*80; кр:620*15 | Беларусь | 54 | 3 | 3300 | 3630
Люк тип "Л" 207/ф770 | кор:770*38 кр:590*23 | Беларусь | 52 | 3 | 3240 | 3560
Люк легкий тип "Л" | кор:710х55; кр:610*23 | Беларусь | 38.4 | 1.5 | 3000 | 3300
Люк квадратный 600 ГОСТ 7293-85 | 600*600 | Беларусь | 36 | 3 | 2640 | 2900
Люк квадратный тротуарный ЛА-15-К-8-55*55 | кор:640*640*50; кр:550*550 | Россия | 46.4 | 1.5 | 3000 | 3300
Люки телефонные «ГТС» ГОСТ 8591-76 устанавливают на кабельные колодцы телефонной канализации
Люк ГТС тип "Т" | кор:850*110; кр:686*65 | Беларусь | 141 | 25 | 8100 | 8845
Люк ГТС тип "Л" | кор:780х75; кр:686*65 | Беларусь | 74 | 15 | 4440 | 4884
Люк ГТС тип "Л" с 2-мя крышками | кор: 850*110; кр: 686*65; 2-ая кр:610*30 | Беларусь | 75 | 15 | 5160 | 5680
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТ 3634-99 (26008-83)
Ливневая решетка прямоуг. ДМ 80 (ДМ1) | кор:690*470*120; реш:580*300*70 | Беларусь | 80 | 25 | 8160 | 8980
Дождеприемник магистральный ДМ1-С250-2 | кор:634*414*95; реш:300*480*70 | Россия | 64.4 | 25
Ливневка круглая магистральная ДК | кор:d-870*120; реш:d-641*50 | Беларусь | 100 | 25 | 7320 | 8050
Дождеприемник магистрал. прямоуг С-250 (ДМ2) | кор:865*570*120; реш:745*400*80 | Беларусь | 104 | 25 | 10440 | 11484
Дождеприемник ДБ2-В125-2-37*77 | кор: 943*473*100; реш:370*770 | Россия | 87 | 12.5
Дождеприемник ДБ2-В125 (Сморгонь) | кор: 985*510*125; реш: 810*400*70 | Беларусь | 120 | 12.5
Дождеприемник малый Д(А15)-1-32*32 | кор: 456*460*60; реш:320*320 | Россия | 27 | 1.5
Решетка дождеприемник Л-1 820х400 | реш:820*400*94 | Беларусь | 51 | 25 | 4920 | 5412
Решетка тротуарная | 300*300 | Беларусь | 12 | 1.5 | 1680 | 1850
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ ЛЮКИ ТУ 4859-001-25501714-2005
Люк полимерно-песчаный легкой серии | кор:740*100; кр:620*40 | Россия | 42 | 3 | 960 | 1056
Люк полимерно-песчаный средней серии | кор:740*100; кр:630*45 | Россия | 47 | 8 | 1080 | 1190
Люк полимерно-песчаный тяжелой серии | кор:740*115; кр:640*60 | Россия | 53 | 15 | 2640 | 2904
Люк полимерно-песчаный сверх тяжелой серии | кор:740*115; кр:640*75 | Россия | 57 | 20 | заказ | заказ
Люк полимерно-песчаный малый круглый | кор:450*60; кр:350*30 | Россия | 6 | 1.5 | 540 | 594
Люк полимено-песчаный малый квадратный | кор:400*400; кр:360*360 | Россия | 10 | 1.5 | 540 | 594
Люк полимерно-песчаный цветной круглый | кор:750*60; кр:580*30 | Россия | 25 | 3 | 840 | 924
Люк полимерно-песчаный цветной квадратный | кор:665*665; кр:580*580 | Россия | 25 | 3 | 840 | 924
Люк ГТС полимерно-песчаный легкий | кор:750*110; кр:630*40 | Россия | 60 | 3 | 1200 | 1320
Лотокводоотводный полимерно-песчаный в сборе | 1000140х130 | Россия |  | 20 | 600 | 680